附件2

对朝阳五洲通医疗器械有限公司监督检查情况

| 企业名称 | 朝阳五洲通医疗器械有限公司 |
| --- | --- |
| 企业类型 | 医疗器械经营企业 |
| 法定代表人 | 秦显章 |
| 地 址 | 辽宁省朝阳市双塔区凤凰大街二段51-6号 |
| 检查日期 | 2018年6月13日―2018年6月14日 |
| 检查依据 | 《医疗器械经营质量管理规范》 |
| 检查单位 | 辽宁省食品药品监督管理局 |
| 检查发现的主要问题 |
| 企业法定代表人或企业负责人未按要求履行企业管理职责，企业文件未明确法定代表人或企业负责人是医疗器械经营质量的主要负责人，也未授权其他人员负责医疗器械经营质量。企业未能按要求提供质量负责人任命和职责权限文件。企业未按要求建立不合格产品的管理制度、产品召回管理制度、医疗器械不良事件监测和报告制度；未按要求配备专职或兼职负责医疗器械不良事件监测和报告的人员。企业未按要求对质量负责人、各岗位人员开展与其职责和工作内容相关的岗前培训。企业未能按要求建立质量管理自查制度。企业未按要求建立计量器具使用、检定记录。企业未按要求对温湿度监测设备定期进行校准和检定。企业未按要求对冷库进行使用前验证和定期验证。企业配备的计算机信息管理系统不具有供货者、购货者以及购销医疗器械的合法性、有效性审核控制功能。企业与供货商签订了质量保证服务协议，但质量保证服务协议中未明确售后服务责任，不符合要求。企业的验收记录未按要求设计，验收记录中缺少产品注册证号项目。企业库房未按要求配备防虫、防鼠设施。 |
| 处理措施 |
| 责令朝阳市食品药品监督管理局负责监督整改，并加强日常监管。 |
| 说 明 | 本表中所列出的缺陷和问题，只是本次监督检查的发现，不代表企业缺陷和问题的全部。建立健全与所经营医疗器械相适应的质量管理体系并保证其有效运行是医疗器械经营企业的法定责任。 |
| 发布日期 | 2018年6月29日 |